## Hoja1
OPTIMIZACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN, SUBES-TACION ELECTRICA, SISTEMA DE PROTECCIÓN E INTALACION DE PUESTA DE TIERRA EN ESTACIONES Y CAMPO DE POZOS PIÑAL Y OVEJAS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Suministro e instalación Cortacircuito de Expulsión 15-27KV 100A 12KA 150KVDIL para Media Tensión |  | 21 | Unid |  | 0
2 | Suministro e instalación Herraje de soporte para cortocircuito |  | 21 | Unid |  | 0
3 | Suministro e instalación Portafusible (o cañuela) |  | 21 | Unid |  | 0
4 | Suministro e instalación Fusible (hilo fusible) 20 amp |  | 21 | Unid |  | 0
5 | Suministro Fusible tipo HH 24 kV corriente nominal 20A |  | 9 | Unid |  | 0
6 | Suministro e instalación Crucetas autosoportadas 2.40 m |  | 4 | Unid |  | 0
7 | Suministro e instalación de Crucetas metálicas lisa 2.40 m |  | 4 | Unid |  | 0
8 | Suministro e instalación Pararrayos 13.8kv |  | 21 | Unid |  | 0
9 | Suministro e instalación Herraje de soporte para pararrayos |  | 21 | Unid |  | 0
10 | Suministro e instalación Poste de Concreto Pretensado de 9 Metros 750 Kg |  | 2 | Unid |  | 0
11 | Suministro e instalación Linkpost (Herrajes, pernos.) |  | 6 | Unid |  | 0
12 | Suministro e instalación Kit Puntas Premoldeadas 1/0 Tipo Exterior 3M |  | 8 | Unid |  | 0
13 | Suministro e instalación Kit Puntas Premoldeadas 1/0 Tipo Interior 3M |  | 7 | Unid |  | 0
14 | Suministro e instalación Tubo bajante galvanizado 1" |  | 7 | Unid |  | 0
15 | Suministro e instalación Conductor de puesta a tierra cobre No 2 |  | 126 | m |  | 0
16 | Suministro e instalación Conector Para Puesta a Tierra 5-8 |  | 20 | Unid |  | 0
17 | Suministro e instalación Electrodo de puesta a tierra Ø 5/8"x2400m |  | 9 | Unid |  | 0
18 | Suministro e instalación Aislador 25Kv 70KN Suspensión Polimérico Sintético |  | 3 | Unid |  | 0
19 | Mantenimiento General Sistema de seccionadores tripolar de la ref. GAVDE SOCOL, Seccionador tripolar de la ref. GAV/V (Cambio de tornillería , resortes , lubricación , ajuste de puntos calientes) |  | 1 | Gbl |  | 0
20 | Suministro e instalación Cable Monopolar XLPE 1/0 AWG |  | 60 | m |  | 0
21 | Registro eléctrico 75x75x50 |  | 1 | Gbl |  | 0
COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  | 12%
UTILIDAD |  |  | 7%
IMPREVISTOS |  |  | 5%
IVA 19% SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
Atentamente,
|  | Nombre del proponente | _______________________________________
|  | Nombre del representante legal | __________________________________
|  | C. C. No. | __________ de_______________ _______________
|  | Dirección de correo | _______________________________________
|  | Correo electrónico | _______________________________________
|  | Ciudad | _______________________________________